## İCMAL
İŞ GRUPLARININ MALİYETTEKİ ORANLARI
İşin Adı | : | Kahramanmaraş 18 Dükkan Yapım işi
İş Kısımları |  |  | Tutarı (TL)
Bölüm 1 - KAZI, DOLGU VE ZEMİN İYİLEŞTİRME İŞLERİ |  |  | 0.44647
Bölüm 2 - BETONARME VE ZEMİN BETONU İŞLERİ |  |  | 5.022
Bölüm 3 - KARKAS SİSTEM |  |  | 9.7691
Bölüm 4 - ALTYAPI VE SAHA İŞLERİ |  |  | 9.3903
Bölüm 5 - CEPHE, DUVAR ve İNCE İŞLER |  |  | 57.051
Bölüm 6 - KAPI ve PENCERE DOĞRAMA İŞLERİ |  |  | 1.7412
Bölüm 7 - ÇATI İŞLERİ |  |  | 6.3371
Bölüm 8 - YALITIM İŞLERİ |  |  | 0.15146
Bölüm 9 - ELEKTRİK İŞLERİ |  |  | 8.3296
Bölüm 10 - MEKANİK İŞLERİ |  |  | 1.7619
GENEL TOPLAM (KDV Hariç) |  |  | 100
Eki: İş kısımlarına ait yaklaşık maliyet hesap cetvelleri
GİZLİ

## İNŞAAT
İŞ KALEMLERİ PURSANTAJLARI (YÜZDELERİ)
(Yüzdeler toplam yaklaşık maliyete göredir)
| İşin Adı : | Kahramanmaraş 18 Dükkan Yapım işi
Bölüm 1 - KAZI, DOLGU VE ZEMİN İYİLEŞTİRME İŞLERİ
S. No | Poz No | Açıklama | Keşif Miktarı | Birim | Birim Fiyat Toplam Maliyet | Keşif Toplam Tutar Maliyet | Keşif Toplam Tutar
KAZI VE DOLGU İŞLERİ- Plankote ve Kırmızı Kot Net olmadığı İçin Tahmini Yazılmıştır.
1 | 15.120.1001 | Arazideki bitkisel toprağin sıyrılması ve uzaklaştırılması (20 cm) |  | m³ |  | 0 | 0.049245 | 14262 | 28961068.27
2 | 15.120.1101 | Temel kazılarının yapılması ve saha içinde stoklanması |  | m³ |  | 0 | 0.095994 | 27800.85 | 28961068.27
3 | 43.610.1004 | Kazıdan çıkan malzeme ile geri dolgu yapılması |  | m³ |  | 0 | 0.30123 | 87240.25 | 28961068.27
|  |  | Toplam |  |  |  | 0.44647
İŞ KALEMLERİ PURSANTAJLARI (YÜZDELERİ)
(Yüzdeler toplam yaklaşık maliyete göredir)
| İşin Adı : | Kahramanmaraş 18 Dükkan Yapım işi
Bölüm 2 - BETONARME VE ZEMİN BETONU İŞLERİ
S. No | Poz No | Açıklama | Keşif Miktarı | Birim | Birim Fiyat Toplam Maliyet | Keşif Toplam Tutar Maliyet | Keşif Toplam Tutar
BETONARME İŞLERİ
1 | 15.150.1003 | Grobeton (C16) (İşçilik Dahil) (Temellerde ve Hatıllarda ) |  | m³ |  | 0 | 0.30054 | 87038.4 | 28961068.27
2 | 15.150.1005 | Normal Portland Çimentolu Betonarme Sınıf C25 ile Bina Temelleri ve Hatılların Yapılması |  | m³ |  | 0 | 1.4145 | 409666.4 | 28961068.27
3 | 15.160.1003-15.160.1004 | Nervürlü Demir Temini ve İşçiliği |  | ton |  | 0 | 1.3371 | 387231 | 28961068.27
| Poz No | ZEMİN BETONU-DÜKKANLAR |  |  |  | 0 |  | 0 | 28961068.27
4 | Özel-1 | C25 yüzey sertleştiricili 12 cm kalınlıkta 3 kg/m3 fiber donatılı zemin döşeme imalatı yapılması,Yüzey sertleştirici 5 kg/m² |  | m² |  | 0 | 1.3423 | 388734.14 | 28961068.27
5 | 15.210.1004 | Zemin betonu altına 15 cm kalınlıkta Dolgu Malzemesi (Kırma Taş) serilmesi ve sıkıştırılması |  | ton |  | 0 | 0.62754 | 181743.129 | 28961068.27
|  |  | Toplam |  |  |  | 5.022
İŞ KALEMLERİ PURSANTAJLARI (YÜZDELERİ)
(Yüzdeler toplam yaklaşık maliyete göredir)
| İşin Adı : | Kahramanmaraş 18 Dükkan Yapım işi
Bölüm 3 - KARKAS SİSTEM
S. No | Poz No | Açıklama | Keşif Miktarı | Birim | Birim Fiyat Toplam Maliyet | Keşif Toplam Tutar Maliyet | Keşif Toplam Tutar
1 | 15.165.1003 | Çelik Elemanlar İle Karkas Sistemin Oluşturulması |  | ton |  | 0 | 9.7691 | 2829224 | 28961068.27
|  |  | Toplam |  |  |  | 9.7691
İŞ KALEMLERİ PURSANTAJLARI (YÜZDELERİ)
(Yüzdeler toplam yaklaşık maliyete göredir)
| İşin Adı : | Kahramanmaraş 18 Dükkan Yapım işi
Bölüm 4 - ALTYAPI VE SAHA İŞLERİ
S. No | Poz No | Açıklama | Keşif Miktarı | Birim | Birim Fiyat Toplam Maliyet | Keşif Toplam Tutar Maliyet | Keşif Toplam Tutar
DIŞ SAHA PEYZAJ İŞLERİ
|  | ZEMİN BETONU-DÜKKAN ÖNLERİ |  |  |  | 0
1 | Özel-1 | C25 yüzey sertleştiricili 12 cm kalınlıkta 3 kg/m3 fiber donatılı zemin döşeme imalatı yapılması,Yüzey sertleştirici 5 kg/m² |  | m² |  | 0 | 0.43125 | 124893.22 | 28961068.27
2 | 15.210.1004 | Zemin betonu altına 15 cm kalınlıkta Dolgu Malzemesi (Kırma Taş) serilmesi ve sıkıştırılması |  | ton |  | 0 | 0.22402 | 64878.63 | 28961068.27
| Poz No | PARKE İŞLER |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 28961068.27
3 | 15.435.1005 | 8 cm kilitli parke |  | m² |  | 0 | 3.6756 | 1064496 | 28961068.27
4 | 15.125.1008 | Kilit Parke altına 15 cm kalınlıkta Dolgu Malzemesi (Kırma Taş) serilmesi ve sıkıştırılması |  | ton |  | 0 | 0.54817 | 158755.2 | 28961068.27
| Poz No | PEYZAJ | [5 empty] | 0 | 28961068.27
5 | Özel-2 | Bahçe Çiti Altına 30 cm x 30 cm Hatıl |  | m |  | 0 | 0.88268 | 255633.5 | 28961068.27
6 | 15.555.1003 | Bahçe Çiti H:150 cm |  | m |  | 0 | 0.5604 | 162297.2 | 28961068.27
7 | Özel-3 | 8 mt motorsuz Sürgülü Demir Kapı |  | adet |  | 0 | 0.27623 | 80000 | 28961068.27
8 | Özel-10 | 300 cm x 300 cm Güvenlik Kulubesi |  | adet |  | 0 | 0.23307 | 67500 | 28961068.27
| Poz No | YAĞMUR SUYU HATTI | [5 empty] | 0 | 28961068.27
9 | Özel-4 | Ø125/3,2 PVC Yağmur Suyu Toplama Sistemi |  | mt. |  | 0 | 0.46708 | 135270 | 28961068.27
10 | 43.527.1002 | Ø200 mm Sn 4 korige boru döşenmesi (Kazı ve geri dolgu dahil) |  | m |  | 0 | 0.25661 | 74318.4 | 28961068.27
11 | 43.560.1201-43.560.1459-43.560.1457-43.560.1460-43.560.1202-43.560.1203-43.560.1204-25.312.1204-15.560.1003 | Betonarme Rögar,Yükseltme,Konik Eleman ve Pik Döküm Kapağı |  | set |  | 0 | 0.90771 | 262882.56 | 28961068.27
| Poz No | PİSSU HATTI | [5 empty] | 0 | 28961068.27
12 | 43.527.1002 | Ø200 mm Sn 4 korige boru döşenmesi (Kazı ve geri dolgu dahil) |  | m |  | 0 | 0.17108 | 49545.6 | 28961068.27
13 | 43.560.1201-43.560.1459-43.560.1457-43.560.1460-43.560.1202-43.560.1203-43.560.1204-25.312.1204-15.560.1003 | Betonarme Rögar,Yükseltme,Konik Eleman ve Pik Döküm Kapağı |  | set |  | 0 | 0.75643 | 219068.8 | 28961068.27
|  |  | Toplam |  |  |  | 9.3903
İŞ KALEMLERİ PURSANTAJLARI (YÜZDELERİ)
(Yüzdeler toplam yaklaşık maliyete göredir)
| İşin Adı : | Kahramanmaraş 18 Dükkan Yapım işi
Bölüm 5 - CEPHE, DUVAR ve İNCE İŞLER
S. No | Poz No | Açıklama | Keşif Miktarı | Birim | Birim Fiyat Toplam Maliyet | Keşif Toplam Tutar Maliyet | Keşif Toplam Tutar
|  | PREKAST İŞLERİ |  |  |  | 0
1 | Özel-5 | Prekast Cephe İşleri |  | m² |  | 0 | 45.276 | 13112400 | 28961068.27
2 | 15.341.1001 | 5 cm 20 kg/ m3 Fugalı Eps Mantolama |  | m² |  | 0 | 0.45637 | 132169.95 | 28961068.27
3 | Özel-6 | Boardex Kaplama |  | m² |  | 0 | 0.48341 | 140000 | 28961068.27
| Poz No | ZEMİN KAPLAMA | [5 empty] | 0 | 28961068.27
4 | 15.375.1053 | Dükkanlar WC Zemin Seramik Kaplama |  | adet |  | 0 | 0.11878 | 34399.8144 | 28961068.27
| Poz No | WC KISMI |  |  |  | 0 |  | 0 | 28961068.27
5 | 15.230.1004 | 15'LİK Briket Duvar Yapılması |  | m² |  | 0 | 0.63761 | 184657.8 | 28961068.27
6 | 15.275.1116 | Kaba Sıva |  | m² |  | 0 | 0.81702 | 236616.6 | 28961068.27
7 | 15.390.1050 | Duvar Seramiği |  | m² |  | 0 | 1.4518 | 420462 | 28961068.27
8 | 15.535.1026 | Asma Tavan |  | m² |  | 0 | 0.22099 | 64000 | 28961068.27
9 | 15.280.1013 | Makinalı Alçı Sıva İmalatı |  | m² |  | 0 | 0.4015 | 116280 | 28961068.27
10 | 15.540.1529 | Boya |  | m² |  | 0 | 0.30679 | 88850.88 | 28961068.27
11 | Özel-7 | Kapı |  | adet |  | 0 | 1.212 | 351000 | 28961068.27
| Poz No | BÖLME DUVAR İŞLERİ |  |  |  | 0 |  | 0 | 28961068.27
12 | 15.280.1013 | Makinalı Alçı Sıva İmalatı |  | m² |  | 0 | 3.0113 | 872100 | 28961068.27
13 | 15.540.1529-15.540.1607 | İç ve Dış Cephe Boya İşleri |  | m² |  | 0 | 2.6575 | 769651.2 | 28961068.27
|  |  | Toplam |  |  |  | 57.051
İŞ KALEMLERİ PURSANTAJLARI (YÜZDELERİ)
(Yüzdeler toplam yaklaşık maliyete göredir)
| İşin Adı : | Kahramanmaraş 18 Dükkan Yapım işi
Bölüm 6 - KAPI ve PENCERE DOĞRAMA İŞLERİ
S. No | Poz No | Açıklama | Keşif Miktarı | Birim | Birim Fiyat Toplam Maliyet | Keşif Toplam Tutar Maliyet | Keşif Toplam Tutar
KAPI / PENCERE İŞLERİ
1 | Özel-8 | Isı Yalıtımlı Alüminyum Pencere 300x220 |  | adet |  | 0 | 0.93322 | 270270 | 28961068.27
2 | Özel-9 | Isı Yalıtımlı Alüminyum Kapı 150x240 |  | adet |  | 0 | 0.80798 | 234000 | 28961068.27
|  |  | Toplam |  |  |  | 1.7412
İŞ KALEMLERİ PURSANTAJLARI (YÜZDELERİ)
(Yüzdeler toplam yaklaşık maliyete göredir)
| İşin Adı : | Kahramanmaraş 18 Dükkan Yapım işi
Bölüm 7 - ÇATI İŞLERİ
S. No | Poz No | Açıklama | Keşif Miktarı | Birim | Birim Fiyat Toplam Maliyet | Keşif Toplam Tutar Maliyet | Keşif Toplam Tutar
|  | ÇEŞİTLİ ÇATI İŞLERİ |  |  |  | 0
1 | 15.320.1004 | 50 mm kalınlıkta, 3 hadveli, PIR dolgulu, 0,50/0,40 sac kalınlığında çatı paneli ile çatı kaplaması |  | m² |  | 0 | 6.3371 | 1835280.9 | 28961068.27
|  |  | Toplam |  |  |  | 6.3371
İŞ KALEMLERİ PURSANTAJLARI (YÜZDELERİ)
(Yüzdeler toplam yaklaşık maliyete göredir)
| İşin Adı : | Kahramanmaraş 18 Dükkan Yapım işi
Bölüm 8 - YALITIM İŞLERİ
S. No | Poz No | Açıklama | Keşif Miktarı | Birim | Birim Fiyat Toplam Maliyet | Keşif Toplam Tutar Maliyet | Keşif Toplam Tutar
YALITIM İŞLERİ
1 | 15.315.1101 | Oluk İçlerine A1 sınıf Galvanizli Sac İle Oluk İçi Sac Konuşlması |  | mtül |  | 0 | 0.15146 | 43864.5 | 28961068.27
|  |  | Toplam |  |  |  | 0.15146

## ELEKTRİK
İŞ KALEMLERİ PURSANTAJLARI (YÜZDELERİ)
(Yüzdeler toplam yaklaşık maliyete göredir)
| İşin Adı : | Kahramanmaraş 18 Dükkan Yapım işi
Bölüm 9 - ELEKTRİK İŞLERİ
S. No | Poz No | Açıklama | Keşif Miktarı | Birim | Birim Fiyat Toplam Maliyet | Keşif Toplam Tutar Maliyet | Pursantaj %
1 | 30.4.2 | 2 Mt., GALVANİZLİ 65×65×7 LİK KÖŞEBENT, 5 mt. GAL. ÖR. ÇELİK TEL VE BUNLARIN GÖMÜLMESİ |  | AD |  | 0 | 0.024262 | 7026.44 | 28961068.27
2 | 35.100.2105 | 0,40 - 0,50m2'ye kadar (0,50 m2 dahil) Sıva üstü galvaniz sac tablolar |  | AD |  | 0 | 0.42554 | 123242.04 | 28961068.27
3 | 35.100.7000 | Döküm kutu içine ve panolara konulacak TSE şartlarına uygun bakır bara temin ve montajı ve TS EN 60445'deki renklere boyanması |  | KG |  | 0 | 0.1143 | 33101.64 | 28961068.27
4 | 35.105.1210 | Anahtarlı otomatik sigorta 16 a. (6ka) (ts 5018-1 en 60898-1) |  | AD |  | 0 | 0.24395 | 70649.28 | 28961068.27
5 | 35.105.1230 | Üç fazlı anahtarlı otomatik sigorta 16 a. (6ka) (ts 5018-1 en 60898-1) |  | AD |  | 0 | 0.036483 | 10566 | 28961068.27
6 | 35.110.1101 | 3 x 10A'den 3 x 63A'e kadar, Icu: 35 kA, I1: (0,8-1)In |  | AD |  | 0 | 0.19853 | 57497.4 | 28961068.27
7 | 35.115.1020 | Kaçak akım koruma şalteri 4*25 a.e kadar(30ma) |  | AD |  | 0 | 0.17462 | 50571.36 | 28961068.27
8 | 35.115.1061 | Kaçak akım koruma şalteri 4*40 a.e kadar(300ma) |  | AD |  | 0 | 0.085435 | 24742.98 | 28961068.27
9 | 35.120.1454 | İşaret lambası 250 v.a kadar |  | AD |  | 0 | 0.026469 | 7665.84 | 28961068.27
10 | 35.150.2211 | 5x2.5 mm2 1kv yeraltı kabl.besleme hattı (n2xh) |  | MT |  | 0 | 0.094664 | 27415.8 | 28961068.27
11 | 35.150.3140 | 3x1.5re aleve dayanıklı n2xhfe 180 0.6/1kv kablo |  | MT |  | 0 | 0.066037 | 19125 | 28961068.27
12 | 35.150.3141 | 3x2.5re aleve dayanıklı n2xhfe 180 0.6/1kv kablo |  | MT |  | 0 | 0.079294 | 22964.4 | 28961068.27
13 | 35.160.3332 | Komutator sorti (linye ve sorti hatları kurşunsuz antigron (nhxmh) malzemeyle.) |  | AD |  | 0 | 0.36611 | 106030.62 | 28961068.27
14 | 35.160.3334 | Paralel sorti (linye ve sorti hatları kurşunsuz antigron (nhxmh) malzemeyle.) |  | AD |  | 0 | 0.17709 | 51288.48 | 28961068.27
15 | 35.160.3503 | Linye ve sorti hatları kurşunsuz antigron (nhxmh) nevinden malzeme ile normal priz sortisi |  | AD |  | 0 | 0.97736 | 283054.5 | 28961068.27
16 | 35.170.1501 | Sıva altı, LED'li dairesel (downlight) armatür (ışık akısı en az 800 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w). |  | AD |  | 0 | 0.13728 | 39756.96 | 28961068.27
17 | 35.170.1702 | LED sıva üstü etanj armatür (aliminyum gövdeli) ışık akısı en az 2700 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w. |  | AD |  | 0 | 1.1819 | 342296.64 | 28961068.27
18 | 35.170.3050 | Led aydınlatma armatürleri için acil durum aydınlatma kiti fiyat farkı |  | AD |  | 0 | 0.26421 | 76518 | 28961068.27
19 | 35.185.1203 | Etanş priz |  | AD |  | 0 | 0.019507 | 5649.48 | 28961068.27
20 | 35.190.1100 | Kablo tava sistemleri |  | KG |  | 0 | 1.0838 | 313872.48 | 28961068.27
21 | 35.190.1101 | Kablo Tava Sistemleri Kapak Sacı |  | KG |  | 0 | 0.55372 | 160363.8 | 28961068.27
22 | 35.415.1110 | 4 Bölgeye kadar (dahil) Konvansiyonel tip yangın ihbar santralı ve montajı |  | AD |  | 0 | 0.94702 | 274268.34 | 28961068.27
23 | 35.415.1400 | Konvansiyonel yangın ihbar butonu ve montajı |  | AD |  | 0 | 0.042897 | 12423.42 | 28961068.27
24 | 35.415.1450 | Konvansiyonel optik duman detektörü ve montajı |  | AD |  | 0 | 0.19161 | 55491.84 | 28961068.27
25 | 35.415.1580 | Dahili tip flaşörlü elektronik yangın ihbar sireni |  | AD |  | 0 | 0.13477 | 39031.92 | 28961068.27
26 | 35.440.2102 | 3 saat süreli tek yüzlü, kesintide yanan acil durum yönlendirme armatürü (Ledli) |  | AD |  | 0 | 0.11698 | 33878.52 | 28961068.27
27 | 35.505.6200 | Utp cat6 sıva altı tekli priz |  | AD |  | 0 | 0.050391 | 14593.68 | 28961068.27
28 | 35.510.1601 | Telefon dağıtım kutusu 10 çifte kadar |  | AD |  | 0 | 0.056769 | 16440.84 | 28961068.27
29 | 35.515.1002 | Jh (st) halojensiz yangın alarm kabloları 2x2x0.8+0.8 mm2 |  | MT |  | 0 | 0.084751 | 24544.8 | 28961068.27
30 | 35.515.7030 | Utp cat6h halojen free 4x2x23 awg kablo |  | MT |  | 0 | 0.01992 | 5769 | 28961068.27
31 | 35.750.3002 | Bina ihata iletkeni 30x3,5 mm ebadında şartnamesine uygun, min 70µ çinko ile kaplanmış galvanizli çelik lama |  | MT |  | 0 | 0.35388 | 102487.5 | 28961068.27
|  |  | Toplam |  |  |  | 8.3296

## MEKANİK
İŞ KALEMLERİ PURSANTAJLARI (YÜZDELERİ)
(Yüzdeler toplam yaklaşık maliyete göredir)
| İşin Adı : | Kahramanmaraş 18 Dükkan Yapım işi
Bölüm 10 - MEKANİK İŞLERİ
S. No | Poz No | Açıklama | Keşif Miktarı | Birim | Birim Fiyat Toplam Maliyet | Keşif Toplam Tutar Maliyet | Pursantaj %
1 | 25.112.1260 | Gömme Rezervuarlı Alaturka Tuvalet Seti |  | adet |  | 0 | 0.36936 | 106971.84 | 28961068.27
2 | 25.100.1012 | 45x55 cm yarım ayaklı lavabo |  | adet |  | 0 | 0.097618 | 28271.34 | 28961068.27
3 | 25.130.3204 | Çift kumandalı, tek gövde lavabo bataryası |  | adet |  | 0 | 0.16696 | 48352.5 | 28961068.27
4 | 25.130.3103 | Tek kumandalı, tek gövde spiralli eviye bataryası |  | adet |  | 0 | 0.24636 | 71347.5 | 28961068.27
5 | 25.130.1102 | 1/2" Uzun musluk, süzgeçli rozet dahil. |  | adet |  | 0 | 0.030494 | 8831.34 | 28961068.27
6 | 25.130.6004 | Plastik lavabo ve eviye sifonu (TS-EN 274-1-2-3 'deki ölçülere uygun 80°C sıcaklığa dayanıklı 6 cm. koku fermetürlü); |  | adet |  | 0 | 0.035661 | 10327.68 | 28961068.27
7 | 25.132.1002 | Duvar Tipi Sıvı Sabun Köpük Dispenseri |  | adet |  | 0 | 0.030765 | 8910 | 28961068.27
8 | 25.135.2002 | Paslanmaz Çelik Kağıtlık |  | adet |  | 0 | 0.029755 | 8617.5 | 28961068.27
9 | 25.320.2101 | 15 Ø mm, 1/2" Pirinç, preste imal edilmiş teflon, (PTFE) contalı, tam geçişli, vidalı küresel vana (TS 3148) (TS EN 13547) |  | adet |  | 0 | 0.043468 | 12588.84 | 28961068.27
10 | 25.320.2102 | 20 Ø mm, 3/4" Pirinç, preste imal edilmiş teflon, (PTFE) contalı, tam geçişli, vidalı küresel vana (TS 3148) (TS EN 13547) |  | adet |  | 0 | 0.051043 | 14782.68 | 28961068.27
11 | 25.325.2202 | Ø20 mm (3/4") Vidalı veya Flanşlı Geri Tepme Ventilleri |  | adet |  | 0 | 0.14281 | 41360.58 | 28961068.27
12 | 25.142.1101 | Soğuk su sayacı 3/4" vidalı 20Ømm. |  | adet |  | 0 | 0.070504 | 20418.84 | 28961068.27
13 | 25.305.2102 | Pn 20 polipropilen 3/4" ø25/4,2 mm temiz su boruları |  | mt. |  | 0 | 0.10728 | 31070.7 | 28961068.27
14 | 25.312.2102 | Havalandırma Boru ve Şapkası 100 Ø mm |  | adet |  | 0 | 0.018083 | 5236.92 | 28961068.27
15 | 25.305.6101 | Sert pvc plastik pis su borusu dış çap ø 50-40/3,0 mm (geçme veya yapıştırma muflu) |  | adet |  | 0 | 0.0075204 | 2178 | 28961068.27
16 | 25.305.6103 | Sert pvc plastik pis su borusu dış çap ø 100-110/3,0 mm (geçme veya yapıştırma muflu) |  | mt. |  | 0 | 0.23855 | 69086.25 | 28961068.27
17 | 25.305.6107 | Sert pvc plastik pis su borusu dış çap ø 200/3,9 mm (geçme veya yapıştırma muflu) |  | adet |  | 0 | 0.075632 | 21903.84 | 28961068.27
|  |  | Toplam |  |  |  | 1.7619